## Sheet1
Fecha Solicitud | Reportado Por | Descripcion del Problema | Tecnico / Respondio | Estado | Fecha Cierre
2026-01-02 14:27 | David Bermudez Hijo Tavo | 61 x 122 ‎[2/1/26, 5:06:52 p. m.] David Bermudez Hijo Tavo: ‎Video omitido ‎[2/1/26, 5:07:40 p. m.] David Bermudez Hijo Tavo: Listo reparación de baño de mujer de clínica vieja ‎Video omitido | David Bermudez Hijo Tavo | Completado | 2026-01-06 09:42
2026-01-06 13:10 | Randall Roman | Hola Favor. Ver aire de rectoria dicen no sirve dnd fanny | David Bermudez Hijo Tavo | Completado | 2026-01-06 13:11
2026-01-06 13:10 | Randall Roman | Pueden ver el breaker | David Bermudez Hijo Tavo | Completado | 2026-01-07 16:06
2026-01-06 15:37 | Randall Roman | Para que sepas ya quitaron las guirnaldas y quedaron los huecos en las paredes. No se si en ese caso mandan a alguien de mantenimiento para taparlos | David Bermudez Hijo Tavo | Completado | 2026-01-08 15:07
2026-01-07 10:27 | William Chele | Dela soda comedor estan malas | David Bermudez Hijo Tavo | Completado | 2026-01-09 12:43
2026-01-07 13:16 | Sergio Marín | Don Randall, estas son las etiquetas de activo de las bombas dañadas del estanque de peces en rectoría. | David Bermudez Hijo Tavo | Completado | 2026-01-19 08:07
2026-01-07 16:07 | Randall Roman | Recuerden arreglo d e puerta en laboratorio | Elvis Peralta | Completado | 2026-01-22 09:51
2026-01-08 15:06 | Randall Roman | Davd Ver si s. Ele cambio. Silicone al. Lavatorio. D. El. Soda Ver si sigue goteando mueble de comedor nuevo | David Bermudez Hijo Tavo | Completado | 2026-01-23 16:04
2026-01-08 16:36 | David Bermudez Hijo Tavo | Listo se cambió el silicon al lavatorio ‎[8/1/26, 4:45:01 p. m.] David Bermudez Hijo Tavo: Voy a dejar serrada esta llave de control del comedor de funcionarios para que se que el silicon ‎imagen omitida ‎[8/1/26, 5:23:03 p. m.] Randall Roman: ‎imagen omitida ‎[8/1/26, 5:23:09 p. m.] Randall Roman: ‎audio omitido | Randall Roman | Completado | 2026-01-28 09:10
2026-01-09 11:55 | David Bermudez Hijo Tavo | ‎[9/1/26, 11:54:46 a. m.] David Bermudez Hijo Tavo: Cambio de láminas por gradadas del A ‎imagen omitida ‎[9/1/26, 11:54:46 a. m.] David Bermudez Hijo Tavo: ‎imagen omitida | David Bermudez Hijo Tavo | Completado | 2026-01-28 11:49
2026-01-10 11:58 | David Bermudez Hijo Tavo | Listo ‎[12/1/26, 7:05:05 a. m.] Randall Roman: ‎audio omitido ‎[12/1/26, 8:22:36 a. m.] Randall Roman: Se deja escalera a un costado d las bodegas de mantenimiento ‎imagen omitida | David Bermudez Hijo Tavo | Completado | 2026-01-29 16:46
2026-01-13 14:31 | Elvis Peralta | Mañana entramos a mantenimiento de piscina. |  | Pendiente
2026-01-23 08:35 | Randall Roman | Y no sabemos si es algo como del sensor o la alarma ‎[23/1/26, 4:01:15 p. m.] Randall Roman: Las corrí por la puerta de la oficina de doña liset porq no han venido y ya casi suben ‎imagen omitida ‎[23/1/26, 4:01:24 p. m.] Randall Roman: ‎audio omitido |  | Pendiente
2026-01-26 09:03 | Randall Roman | Saludos hola Linea de tiempo y acción para uaca bienvenida Lunes poner luces Martes. Pasar muebles Miércoles inflar 500.globos ‎<Se editó este mensaje.> |  | Pendiente
2026-01-26 10:10 | Randall Roman | Hola Favor recoger carreta de arena ‎[26/1/26, 10:43:21 a. m.] Randall Roman: Lámina de cielo razo lab 4 piso ‎imagen omitida |  | Pendiente
2026-01-26 14:49 | Randall Roman | De casualidad me podrias enviar a algun chico de mantenimiento, es que vieras que no funciona la cadena del baño de hombres |  | Pendiente
2026-01-27 08:44 | Elvis Peralta | Comprar : 6 Tornillos cabeza exagonal de 5 " x 1/4 " . ** Esto es para fijar una máquina en laboratorio de suelos. Debe quedar fijada para el miércoles. ‎[27/1/26, 8:44:28 a. m.] Elvis Peralta: ‎imagen omitida ‎[27/1/26, 9:56:57 a. m.] Randall Roman: ‎audio omitido ‎[27/1/26, 10:28:32 a. m.] David Bermudez Hijo Tavo: Baño de hombres dela clínica ‎Video omitido |  | Pendiente
2026-01-27 10:31 | Elvis Peralta | Comprar: Una tapa para inodoro elongada. ‎[27/1/26, 11:01:15 a. m.] Randall Roman: ‎audio omitido ‎[27/1/26, 11:42:06 a. m.] Randall Roman: Si tuvieran uno así que tuviera en su momento alcohol sería genial ‎imagen omitida ‎[27/1/26, 11:42:19 a. m.] Randall Roman: ‎audio omitido ‎[27/1/26, 11:43:55 a. m.] Elvis Peralta: ‎audio omitido |  | Pendiente
2026-01-28 11:48 | Randall Roman | Hola Agradezco entregar las. Luces de nexus qué nos. Prestaron en navidad |  | Pendiente
2026-01-29 08:47 | Randall Roman | Muchachos un fvor En la bodegA Entren los baños de la piscina Estan 5 bolsas basura Favor llevarlas al. Basurero pesan mucho ‎<Se editó este mensaje.> |  | Pendiente
2026-01-29 16:48 | Randall Roman | Para abrir baños ocupo. Pintar aca |  | Pendiente
2026-01-31 09:04 | Randall Roman | Muchachos buen dia Favor ayudar con Extension larga y mesa en Gyn multiusos Cmbio. De dos unas de fibra en soda Pintura de cielo. En soda lado. De gym multiusos Ya le paso una foto Cmbiar lamina de cielo en soda afuera sobre. Sala de profes ‎[31/1/26, 10:52:56 a. m.] Elvis Peralta: ‎imagen omitida ‎[31/1/26, 10:52:57 a. m.] Elvis Peralta: ‎imagen omitida |  | Pendiente
2026-01-31 10:53 | Elvis Peralta | Alero de soda en reparación. [2/2/26, 5:23:45 p. m.] Randall Roman: ‎[2/2/26, 5:23:45 p. m.] Randall Roman: ‎imagen omitida ‎[2/2/26, 5:23:45 p. m.] Randall Roman: ‎imagen omitida ‎[2/2/26, 5:23:46 p. m.] Randall Roman: ‎imagen omitida [3/2/26, 8:30:25 a. m.] Elvis Peralta: Comprar: 2 galones de pintura negra satinada. 3 Rollos de masking tape de 1 pulgada. 2 galones de thinner corriente. 1 kilo de mecha. [3/2/26, 8:30:25 a. m.] Elvis Peralta: Buenos días.Esto está pendiente [3/2/26, 10:14:40 a. m.] Randall Roman: Hola Randall buenos dias, muchas gracias por las prensas otra cosita me podrias enviar a un chico de mantenimiento para ver si me ayuda cambiandole la bateria a uno de los sensores [3/2/26, 10:14:56 a. m.] Randall Roman: Clínica por favor👆 [3/2/26, 10:17:04 a. m.] David Bermudez Hijo Tavo: Ok [3/2/26, 10:39:26 a. m.] Randall Roman: Hola les mandé Bolsa jardin Y Espuma Envolver las esferas navidad y colgar en. Ls bolsas jardín ahí mismo [3/2/26, 10:39:28 a. m.] Randall Roman: Grs [3/2/26, 10:40:03 a. m.] Randall Roman: Buenos días. La pintura negra es para concreto o metal? [3/2/26, 10:43:17 a. m.] Elvis Peralta: Para metal pero en agua. [3/2/26, 10:44:21 a. m.] Elvis Peralta: No ha llegado ‎[3/2/26, 10:45:37 a. m.] David Bermudez Hijo Tavo: ‎audio omitido [3/2/26, 10:51:05 a. m.] Elvis Peralta: Ok ‎[3/2/26, 11:38:34 a. m.] Randall Roman: ‎audio omitido ‎[3/2/26, 11:38:34 a. m.] Randall Roman: ‎audio omitido [3/2/26, 11:39:58 a. m.] Elvis Peralta: No don Randall tiene que ser el que pedí. De los que nos están ofreciendo tenemos. ‎[3/2/26, 12:16:48 p. m.] Randall Roman: ‎audio omitido ‎[3/2/26, 12:17:33 p. m.] Randall Roman: ‎audio omitido [3/2/26, 12:35:00 p. m.] Elvis Peralta: Don Randall es para repintar las puertas y Marcos de simulación. Si no es sur sería lanco Durex negro brillante. ‎[3/2/26, 12:36:09 p. m.] Elvis Peralta: Está pero en negro. Para las puertas de simulación. ‎imagen omitida ‎[3/2/26, 5:23:59 p. m.] Randall Roman: ‎imagen omitida ‎[3/2/26, 5:24:10 p. m.] Randall Roman: ‎audio omitido ‎[3/2/26, 5:46:39 p. m.] Elvis Peralta: Quedan los 4 tubos puestos y la cinta . ‎imagen omitida ‎[3/2/26, 5:50:29 p. m.] Elvis Peralta: Avance de la banca. ‎imagen omitida [3/2/26, 5:50:50 p. m.] Randall Roman: Grs [3/2/26, 6:07:23 p. m.] Sergio Marín: Don Randall pida la pintura que le solicitan los muchachos en la línea Durex de Lanco. ‎[3/2/26, 6:11:09 p. m.] Randall Roman: ‎audio omitido ‎[3/2/26, 6:11:18 p. m.] Randall Roman: ‎audio omitido [3/2/26, 6:11:41 p. m.] David Bermudez Hijo Tavo: Sí correcto ya está en el basurero [3/2/26, 6:12:48 p. m.] Randall Roman: Grs ‎[4/2/26, 10:33:09 a. m.] Randall Roman: ‎imagen omitida ‎[4/2/26, 10:33:09 a. m.] Randall Roman: ‎audio omitido [4/2/26, 10:33:34 a. m.] Randall Roman: Fvor. Pintar esta oficina es la de guiselle Rectoria [4/2/26, 11:09:33 a. m.] Elvis Peralta: Ok [4/2/26, 12:39:38 p. m.] Randall Roman: Hola. No está enfriando el aire ‎[4/2/26, 12:39:44 p. m.] Randall Roman: ‎audio omitido [4/2/26, 12:41:07 p. m.] Elvis Peralta: Ok [4/2/26, 2:33:23 p. m.] Elvis Peralta: ‎[4/2/26, 2:33:23 p. m.] Elvis Peralta: Chiller trabajando. ‎imagen omitida ‎[4/2/26, 2:33:28 p. m.] Elvis Peralta: ‎Video omitido [4/2/26, 7:09:50 p. m.] William Chele: ‎William Chele salió del grupo. ‎[5/2/26, 11:40:23 a. m.] David Bermudez Hijo Tavo: ‎imagen omitida [5/2/26, 3:19:47 p. m.] Randall Roman: Me regalan le medida d e esta fachaletA [5/2/26, 3:20:06 p. m.] Randall Roman: Cada pieza no la Pared [5/2/26, 3:58:33 p. m.] Randall Roman: Hola tenemos Libre de ca a ls 5 30 pm Para lo. D. El clinica [5/2/26, 3:58:43 p. m.] Randall Roman: Sino. Mañna temprsno [5/2/26, 4:12:19 p. m.] Elvis Peralta: Ok [7/2/26, 11:34:16 a. m.] Sergio Marín: Pedido químico para el mes de febrero 2026: 10 alguita anti espumante 10 clarificador 10 súper regubas 2 Reactivo para cloro 2 Reactivo para PH 3 bidones de Cloritol [9/2/26, 8:30:18 a. m.] Juan Pablo Marin: ‎Añadiste a Juan Pablo Marin. [9/2/26, 8:37:35 a. m.] Santi Marin: ‎Añadiste a Santi Marin. ‎[9/2/26, 9:47:04 a. m.] Randall Roman: Ran Buenos días esto no sirve 🥺 ‎imagen omitida [9/2/26, 9:47:17 a. m.] Randall Roman: Pueden revisar esto por favor Gracias [9/2/26, 10:00:40 a. m.] Elvis Peralta: Dónde está eso ? [9/2/26, 10:05:21 a. m.] Randall Roman: Comedor colaboradores abajo [9/2/26, 12:42:27 p. m.] Randall Roman: ‎Se eliminó este mensaje. [9/2/26, 12:42:27 p. m.] Randall Roman: ‎Se eliminó este mensaje. [9/2/26, 12:42:27 p. m.] Randall Roman: ‎Se eliminó este mensaje. [3/3/15, 10:32:21 AM] Mantenimiento UACA/ MYM Mantenimiento y Cosntrucciones ltda.: ‎Messages and calls are end-to-end encrypted. Only people in this chat can read, listen to, or share them. [3/3/15, 10:32:21 AM] ‎Unknown user: ‎‎Unknown user created this group [9/2/26, 8:37:35 AM] Mantenimiento UACA/ MYM Mantenimiento y Cosntrucciones ltda.: ‎Papi added you ‎[9/2/26, 9:47:04 AM] Randall Román: Ran Buenos días esto no sirve 🥺 ‎image omitted [9/2/26, 9:47:17 AM] Randall Román: Pueden revisar esto por favor Gracias [9/2/26, 10:00:40 AM] Elvis: Dónde está eso ? [9/2/26, 10:05:21 AM] Randall Román: Comedor colaboradores abajo [9/2/26, 12:42:27 PM] Randall Román: ‎This message was deleted. [9/2/26, 12:42:27 PM] Randall Román: ‎This message was deleted. [9/2/26, 12:42:27 PM] Randall Román: ‎This message was deleted. [10/2/26, 9:07:37 AM] Randall Román: Hola Me. Regalan Por. Favor La medida De los. Ladrillos alla Por. Los baños. Del. Gym. Multiusos ‎<This message was edited> [10/2/26, 9:21:32 AM] Papi: La medída del ladrillo es 5x10x 20 centímetros. O bien si compra solamente ladrillo fachaleta la medida es 5x20 centímetros [10/2/26, 5:44:59 PM] Randall Román: Muchachos Quebraron Un vidrio en l. Soda Vi que estaban. Por ahi Quitaron los. Pedazo de. Vidrio. Que quedaron |  | Pendiente
2026-02-03 10:15 | Randall Roman | Hola Randall buenos dias, muchas gracias por las prensas otra cosita me podrias enviar a un chico de mantenimiento para ver si me ayuda cambiandole la bateria a uno de los sensores | David Bermudez Hijo Tavo | Completado | 2026-02-03 18:12
2026-02-03 12:35 | Elvis Peralta | Don Randall es para repintar las puertas y Marcos de simulación. Si no es sur sería lanco Durex negro brillante. ‎[3/2/26, 12:36:09 p. m.] Elvis Peralta: Está pero en negro. Para las puertas de simulación. ‎imagen omitida ‎[3/2/26, 5:23:59 p. m.] Randall Roman: ‎imagen omitida ‎[3/2/26, 5:24:10 p. m.] Randall Roman: ‎audio omitido ‎[3/2/26, 5:46:39 p. m.] Elvis Peralta: Quedan los 4 tubos puestos y la cinta . ‎imagen omitida ‎[3/2/26, 5:50:29 p. m.] Elvis Peralta: Avance de la banca. ‎imagen omitida |  | Pendiente
2026-02-04 12:40 | Randall Roman | Hola. No está enfriando el aire ‎[4/2/26, 12:39:44 p. m.] Randall Roman: ‎audio omitido |  | Pendiente
2026-02-09 08:38 | Santi Marin | ‎Añadiste a Santi Marin. ‎[9/2/26, 9:47:04 a. m.] Randall Roman: Ran Buenos días esto no sirve 🥺 ‎imagen omitida |  | Pendiente
2026-02-09 08:38 | Mantenimiento UACA/ MYM Mantenimiento y Cosntrucciones ltda. | ‎Papi added you ‎[9/2/26, 9:47:04 AM] Randall Román: Ran Buenos días esto no sirve 🥺 ‎image omitted |  | Pendiente
2026-02-09 09:47 | Randall Roman | Pueden revisar esto por favor Gracias |  | Pendiente
2026-02-09 09:47 | Randall Román | Pueden revisar esto por favor Gracias |  | Pendiente
2026-02-09 12:42 | Randall Roman | ‎Se eliminó este mensaje. [3/3/15, 10:32:21 AM] Mantenimiento UACA/ MYM Mantenimiento y Cosntrucciones ltda.: ‎Messages and calls are end-to-end encrypted. Only people in this chat can read, listen to, or share them. [3/3/15, 10:32:21 AM] ‎Unknown user: ‎‎Unknown user created this group |  | Pendiente
2026-02-10 09:08 | Randall Román | Hola Me. Regalan Por. Favor La medida De los. Ladrillos alla Por. Los baños. Del. Gym. Multiusos ‎<This message was edited> |  | Pendiente